ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Конкурсной документации __

Объекты концессионного соглашения - объекты системы жилищно-коммунальной водоотведения й городского поселения «Чернышевское» Забайкальского края, находящиеся в собственности

городского поселения «Чернышевское»

| № п/п | Наименование объекта, кадастровый (условный) номер | Адрес | Характеристики объекта (год ввода, постройки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здания, сооружения, сети (система транспортировки) |  |  |  |
| 1 | Здание насосной станции, Кад. № 75:21:230101:357 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, | Назначение производственное. Площадь общая 46,7 кв.м. Инвентарный номер 816. Этажность 1,1982 |
| 2 | Здание насосной станции, Ус. № 75-75-25/005/2006-542 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение производственное. Площадь общая 48,4 кв.м. Инвентарный номер 814. Этажность 1, 1985 |
| 3 | Здание насосной станции, Кад. № 75:21:230570:951 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул. Журавлева | Назначение: производственное. Площадь общая 40,7 кв.м. Инвентарный номер 818. Этажность1, 1968 |
| 4 | Здание насосной станции, Кад. № 75:21:230101:356 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение: производственное. Площадь общая 34,9 кв.м. Инвентарный номер 817. Этажность 1, 1962 |
| 5 | Здание канализационной насосной станции, кад. № 75:21:230101:359 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение: производственное. Площадь общая 24,4 кв.м. Инвентарный номер 815. Этажность 1, 1956 |
| 6 | Канализационные сети в комплексе, кад. № 75:21:230101:379 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул. Первомайская | Глубина заложения труб 1,2 м., диаметр 150мм., Протяженность 490 м. Назначение производственное. Инвентарный номер 797. Материал труб металл, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление керамзит 1998 |
| 7 | Канализационные сети в комплексе, кад. № 75:21:230101:376 | .673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул. | КомсомольскаяГлубина заложения труб 1,2 м., диаметр 150 мм., Протяженность 550 м. Назначение производственное. Инвентарный номер 796. Материал труб чугун, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление керамзит 1972 |
| 8 | Канализационные сети в комплексе, кад. № 75:21:000000:313 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскГлубина заложения труб до 2,5 м., диаметр 200 мм., Протяженность 4280 м. Назначение производственное. Инвентарный номер 800. Материал труб сталь, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление минвата. Проложены через железнодорожное полотно в грунте. 1984 |
| 9 | Канализационные сети в комплексе, кад. № 75:21:230101:377 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул. Комсомольская | Глубина заложения труб 2,0 м., диаметр 350 мм., Протяженность 300,94 м. Назначение производственное. Инвентарный номер 798. Материал труб чугун, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление керамзит 1968 |
| 10 | Наружная канализационная сеть, кад. № 75:21:230101:385 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск | Глубина заложения труб до 1,5-2,0 м., диаметр 200 мм., Протяженность 593 м. Назначение коммуникационное. Инвентарный номер 801. Материал труб чугун, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление минвата. Проложены через железнодорожное полотно в грунте, 1984 |
| 11 | Напорный канализационный коллектор, ус. № 75-75-25/005/2006-538 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул. Центральная | Прокладка подземная, глубина заложения 1,5 - 2,0 м., диаметр 200 мм., протяженность 465 м назначение производственное, материал труб металл, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление минвата, 1986 |
| Система очистки |  |  |  |
| 12 | Двухярусные вертикальные отстойники, кад. № 75:21:230101:386 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскГлубина 9,1 м. Назначение: коммуникационное. Инвентарный номер 820, 1984 |
| 13 | Здание насосной станции хлораторной установки, кад. № 75:21:230101:358 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение нежилое, площадь 419,8 кв.м., инвентарный номер 791, 1985 |
| Оборудование |  |  |  |
| 14 | Насос центробежный СД-250/22,5 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскМощность электродвигателя 7,5 кВт Производительность - 50 м3/ч Напор - 20 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1900х510х665 Масса агрегата - 625 2010 |
| 15 | Насос центробежный СД-250 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскМощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915х610х765 Масса агрегата - 725 кг. 2010 |
| 16 | Насос центробежный СД-250 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск | Мощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915х610х765 Масса агрегата - 725 кг. 2010 |
| 17 | Насос центробежный СД-250 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскМощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915х610х765 Масса агрегата - 725 кг. 2010 |
| 18 | Насос центробежный СД-250 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскМощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915х610х765 Масса агрегата - 725 кг. 2010 |
| 19 | Насос центробежный СД-250 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскМощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915х610х765 Масса агрегата - 725 кг. 2010 |
| 20 | Насос центробежный СД-250 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскМощность электродвигателя 7,5 кВт Производительность - 50 м3/ч Напор - 20 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1900х510х665 Масса агрегата – 625 2010 |
| 21 | Электронасос ГНОм-53-10Тр | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | Чернышевск"подача - 53мі/час (диапазон 39-61) ¦ · напор- 10м (диапазон 12-9) электродвигатель, кВт - 4,0 (380В, 1500 об/мин) ¦ · вес электронасоса, кг - 63 высота, мм - 600 ¦ · ширина, мм - 370" 2020 |
| 22 | Электронасос ГНОм-53-10 | Тр673460, Забайкальский край, п.г.т. | Чернышевск"подача - 53мі/час (диапазон 39-61) ¦ · напор- 10м (диапазон 12-9) электродвигатель, кВт - 4,0 (380В, 1500 об/мин) ¦ · вес электронасоса, кг - 63 высота, мм - 600 ¦ · ширина, мм - 370" 2020 |
| 23 | Электронасос ГНОм-53-10 | Тр673460, Забайкальский край, п.г.т. | Чернышевск"подача - 53мі/час (диапазон 39-61) ¦ · напор- 10м (диапазон 12-9) электродвигатель, кВт - 4,0 (380В, 1500 об/мин) ¦ · вес электронасоса, кг - 63 высота, мм - 600 ¦ · ширина, мм - 370" 2020 |
| 24 | Насос центробежный СМ-80-50-200 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскМощность электродвигателя 3 кВт. Производительность - 20 м3/ч Напор - 7,5 м. Диаметр входного патрубка - 80 мм. Диаметр напорного патрубка - 50 мм. Габаритные размеры (мм) - 1050х316х535 Масса агрегата – 145 2010 |
| 25 | Насос центробежный СМ-80-50-200 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскМощность электродвигателя 3 кВт. Производительность - 20 м3/ч Напор - 7,5 м. Диаметр входного патрубка - 80 мм. Диаметр напорного патрубка - 50 мм. Габаритные размеры (мм) - 1050х316х535 Масса агрегата – 145 2010 |
| 26 | Компрессор 2 АФ 32.1232.13 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск | Мощность электродвигателя 7,5 кВт. Производительность -6,36 м3/м ,синхронное число об/мин -3000, Габаритные размеры (мм) - 953х340х420 Масса агрегата – 176 2010 |
| 27 | Компрессор 2 АФ 32.1232.13 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск | Мощность электродвигателя 7,5 кВт. Производительность -6,36 м3/м ,синхронное число об/мин -3000, Габаритные размеры (мм) - 953х340х420 Масса агрегата – 176 2010 |
| 28 | Компрессор 2 АФ 32.1232.13 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск | Мощность электродвигателя 7,5 кВт. Производительность -6,36 м3/м ,синхронное число об/мин -3000, Габаритные размеры (мм) - 953х340х420 Масса агрегата – 176 2010 |
| 29 | Контактный резервуар | 673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск | Назначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м., 2003 |
| 30 | Песколовка, кад. ;№ 75:21:230601:293 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 16 куб.м. 2003 |
| 31 | Песколовка, кад. № 75:21:230601:286 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 16 куб.м. 2003 |
| Иное имущество |  |  |  |
| 32 | Двухярусные вертикальные отстойники Чернышевск, кад. № 75:21:230601:295 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м. 2003 |
| 33 | Двухярусные вертикальные отстойники Чернышевск, кад. № 75:21:230601:301 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м. 2003 |
| 34 | Двухярусные вертикальные отстойники Чернышевск, кад.№ 75:21:230601:305 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м. 2003 |
| 35 | Двухярусные вертикальные отстойники Чернышевск, кад. № 75:21:230601:287 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м. 2003 |
| 36 | Приемная камера, кад. № 75:21:230601:297 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскСооружение очистное, объем 3 куб.м., 2003 |
| 37 | Здание, кад. № 75:21:230601:299 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение: нежилое, площадь 52 кв.м., 2003 |
| 38 | Вторичный отстойник, кад. № 75:21:230601:304 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м., 2003 |
| 39 | Вторичный отстойник, кад. № 75:21:230601:294 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м., 2003 |
| 40 | Иловая площадка, кад. № 75:21:230601:288 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 978,1 куб.м., 2003 |
| 47 | Иловая площадка, кад. № 75:21:230601:291 | 673460, Забайкальский край, п.г.т. | ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 1135,4 куб.м., 2003 |

Технико-экономические показатели работы объектов водоотведения

| 1. | Объем очищаемых сточных вод, тыс. куб.м/год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год | 509,633 509,633 509,633 509,633 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб.м/год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год | 477,135 477,135 477,135 477,135 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год | 0,02 0,07 0,07 0,07 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год | 0,24 0,24 0,24 0,24 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год | 0,24 0,30 0,30 0,30 |